高智能便携式现场金相显微镜技术条件

一．技术参数

1.现场金相制样

2.目镜金相组织分析

3. 磁力底座易于固定

4. XY轴移动平台

5.LED光源

6.放大倍数100×、200×、500×

7.照相及图像处理、二维几何测量、定倍打印

8.自动评级、比较评级、辅助评级

二．标准配置

1.显微镜主机                        1台

目镜 WF 10X/20mm                  1只

平场消色差物镜： 10X、20X、50X 各  1 只

磁力底座                             1个

2.金相图像分析系统                  1套

品牌笔记本电脑（≥I7,16G+512G）     1台

≥500万像素摄像机                    1台

WIFI 工业相机+适配器                 1套

专业金相分析软件                      1套

（含安装软件、操作说明书）

注：依据国家标准化委员会标准推行时间，进行软件免费升级。

3. 预检小光镜                     1台

4.博世或东成抛光机（含10片砂轮） 1台

5. 高精度测微尺                   1个

6.技术文件：产品说明书1份、产品合格证1份

三．质量保证

1.设计、制造符合相应的国家标准和行业标准，质量保证期为最终验收合格起12 个月。

2.在质量保证期内，设备正常使用情况下发生的故障，卖方必须及时提供免费设备维修服务；卖方接到买方故障通知后，必须在2 小时内答复，4 小时为客户提供售后服务方案，如有需要可以双方协商到现场进行技术指导和故障排除。

3.质量保证期内外,对买方在设备使用中的电话咨询,卖方需在2 小时内进行响应并及时提供全面的技术答疑及服务。

4.在质量保证期外，卖方应在满足买方要求的时间内对买方进行合理收费的售后服务。

5.质量保证期内外，如软件出现更新换代或改进，卖方需免费提供软件升级及技术说明。

6.卖方如举办相应的技术培训及客户交流活动，应及时通知买方参与。

四．交货期

合同签订后30日内。