| 2022年土建装饰零星维修材料年度招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钢丝玻璃卡子 |  | 通用型，钢丝直径不低于1.2mm，单边长度不低于35mm；每盒500个； | 碳钢 | 国家标准 | 包 | 5 |
| 2 | 高级隔断合页 | 米高 | 按样品尺寸 | 不锈钢、锌合金 |  | 个 | 5 |
| 3 | 合页 | 齐鲁 | 按样品尺寸 | 不锈钢 | 国家标准 | 个 | 20 |
| 4 | 塑钢门合页 | 宏达 | 按样品尺寸 | 不锈钢 | 国家标准 | 个 | 6 |
| 5 | 高级角码 | 达美 | 按样品尺寸 | 锌合金 | 国家标准 | 个 | 4 |
| 6 | 角码 | 达美 | 按样品尺寸 | 不锈钢 | 国家标准 | 个 | 10 |
| 7 | 合金门吸 | 通用型 | 按样品尺寸 | 合金 | 国家标准 | 套 | 2 |
| 8 | 高级插芯全铜自动连动锁 | 天宇 | 按样品尺寸 | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 1 |
| 9 | 高级弹子全铜插芯锁 | 天宇 | 按样品尺寸 | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 40 |
| 10 | 防盗门铜锁芯 | 鸿盾 | 按样品尺寸 | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 5 |
| 11 | 高级塑钢门锁 | 天宇 | 按样品尺寸 | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 5 |
| 12 | 全铜球型锁 | 天宇 | 按样品尺寸 | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 5 |
| 13 | 全铜抽屉锁 | 伟力 | 22mm | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 12 |
| 14 | 全铜抽屉锁 | 小博士 | 16mm | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 12 |
| 15 | 全铜把手锁锁芯 | 天宇 | 按样品尺寸 | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 10 |
| 16 | 全铜把手提拉锁 | 强士 | 1、QTM573-C120K特殊锁芯； 2、具备手提快速落锁功能； | 1、锁芯和钥匙选用黄铜； 2、面板和把手要求不锈钢或锌合金材质，表面采用优质镀膜技术； | 国家标准 | 把 | 20 |
| 17 | 全铜把手提拉锁锁芯 | 强士 | QTM573-C120K特殊锁芯 | 锁芯和钥匙选用黄铜 | 国家标准 | 把 | 20 |
| 18 | 全铜老板桌三连抽屉锁 | 小博士 | 按样品尺寸 | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 2 |
| 19 | 卫生间高级门锁 | 天宇 | 按样品尺寸 | 铜芯 | 国家标准 | 把 | 2 |
| 20 | 卫生间隔断支脚 |  | 高度150mm，底座67mm，立柱32mm，壁厚0.8mm； | 不锈钢 | 国家标准 | 套 | 10 |
| 21 | 月牙锁 |  | 孔距45~55mm，柄长不小于35mm，加厚款； | 不锈钢 | 国家标准 | 套 | 20 |
| 22 | 自攻丝 | 上海 | 各种型号 | 碳钢 | 国家标准 | 包 | 20 |
| 23 | 带垫钻尾螺丝 | 宏挺 | m5*30-40 | 碳钢 | 国家标准 | 套 | 20 |
| 24 | 带垫钻尾螺丝 | 宏挺 | m5*50-60 | 碳钢 | 国家标准 | 套 | 20 |
| 25 | 带垫钻尾螺丝 | 宏挺 | m5*75 | 碳钢 | 国家标准 | 套 | 20 |
| 26 | 带垫钻尾螺丝 | 宏挺 | m6*100 | 碳钢 | 国家标准 | 套 | 10 |
| 27 | 带垫钻尾螺丝 | 宏挺 | m6*120 | 碳钢 | 国家标准 | 套 | 10 |
| 28 | 带垫钻尾螺丝 | 宏挺 | m6*150 | 碳钢 | 国家标准 | 套 | 10 |
| 29 | 拉铆钉 | 固利 | 各种型号 | 高铁 | 国家标准 | 盒、包 | 20 |
| 30 | 闭门器 | GMT | 1、液压闭门器； 2、承重范围85KG以内； 3、最大门宽1100mm； | 铸铝 | 国家标准 | 套 | 1 |
| 31 | 地弹簧 | GMT | 1、外形尺寸：294*129*50mm； 2、适用门宽800-950mm； 3、门扇承重≥100KG； |  | 国家标准 | 套 | 1 |
| 32 | 塑料帐栓 | 通用型 | ￠6-8mm | 塑料 | 国家标准 | 个 | 20 |
| 33 | 胶枪 | 通用型 | 标准 | 铁制 | 国家标准 | 支 | 1 |
| 34 | 黑金花墙面瓷砖 |  | 1、规格：450*300mm，厚度≥8mm，具体花色以招标人样品为准； 2、普通挤压砖； 3、吸水率≤0.5%； | 陶瓷 | 国家标准 | 块 | 50 |
| 35 | 黑金花墙面瓷砖 |  | 1、规格：300*300mm，厚度≥8mm，具体花色以招标人样品为准； 2、普通挤压砖； 3、吸水率≤0.5%； | 陶瓷 | 国家标准 | 块 | 50 |
| 36 | 墙面瓷砖 |  | 1、规格：450*300mm，厚度≥8mm，具体花色以招标人样品为准； 2、普通挤压砖； 3、吸水率≤0.5%； | 陶瓷 | 国家标准 | 块 | 50 |
| 37 | 地面瓷砖 |  | 1、规格：300*300mm，厚度≥8mm，具体花色以招标人样品为准； 2、普通挤压砖； 3、吸水率≤0.5%； | 陶瓷 | 国家标准 | 块 | 50 |
| 38 | 粉色广场砖 |  | 1、规格：200*200mm，厚度≥12mm； 2、普通挤压砖； 3、吸水率≤5%； | 陶瓷 | 国家标准 | 块 | 50 |
| 39 | 白色广场砖 |  | 1、规格：200*200mm，厚度≥12mm； 2、普通挤压砖； 3、吸水率≤5%； | 陶瓷 | 国家标准 | 块 | 50 |
| 40 | 仿蘑菇石外墙面砖 |  | 1、规格：400*200mm，厚度≥12mm； 2、吸水率≤5%； | 陶瓷 | 国家标准 | 块 | 100 |
| 41 | 堵漏宝 | 雨虹 | 2公斤 | 水泥混合物 | 国家标准 | 袋 | 30 |
| 42 | 胶条 | 鑫丰 | 原胶实芯 | 胶皮 | 国家标准 | 米 | 20 |
| 43 | 玻璃胶、密封胶 | 道康宁 | 1、中性硅酮耐候密封胶、玻璃胶； 2、容量：300ml； 3、颜色：根据需求； | ABS | 国家标准 | 支 | 50 |
| 44 | 结构胶 | 道康宁168 | 1、硅酮结构胶； 2、容量：590ml； 3、颜色：根据需求； | ABS | 国家标准 | 桶 | 2 |
| 45 | 自喷漆 | 豪利莱 | 400ml | ABS | 国家标准 | 桶 | 2 |
| 46 | 哥俩好899环保型装饰胶 | 哥俩好 | 1.7升 | ABS | 国家标准 | 桶 | 2 |
| 47 | 哥俩好899环保型装饰胶 | 哥俩好 | 500ml | ABS | 国家标准 | 桶 | 3 |
| 48 | 云石胶 |  | 0.6升 | ABS | 国家标准 | 桶 | 3 |
| 49 | 墙固 | 通用型 | 15公斤 | ABS | 国家标准 | 袋 | 2 |
| 50 | 固化剂 | 通用型 | 100ml | ABS | 国家标准 | 支 | 3 |
| 51 | 早强剂 | 农科 | NC-5 | 混合物 | 国家标准 | 袋 | 1 |
| 52 | 药物植筋胶 |  | 1、注射式植筋胶； 2、含固化剂，植筋胶与固化剂比例为5:1； | 环氧树脂 | 国家标准 | 套 | 10 |
| 53 | 家具修补剂 |  | 20g，颜色根据需要 | 腻子、胶 | 国家标准 | 支 | 10 |
| 54 | 发泡胶 | 桑莱斯 | 1、规格：750ml/900g； 2、含喷嘴； | 聚氨酯 | 国家标准 | 罐 | 50 |
| 55 | 大便池卫生间隔断 |  | 12mm厚 | 抗倍特板 | 国家标准 | ㎡ | 10 |
| 56 | 小便池卫生间隔断 |  | 12mm厚 | 抗倍特板 | 国家标准 | 块 | 10 |
| 57 | 大便池卫生间隔断 |  | 12mm厚 | 三聚氰胺板 | 国家标准 | ㎡ | 10 |
| 58 | 小便池卫生间隔断 |  | 12mm厚 | 三聚氰胺板 | 国家标准 | 块 | 10 |
| 59 | 白水泥 | 通用型 | 25kg | 混合物 | 国家标准 | 袋 | 2 |
| 60 | 树脂污水井盖（30吨以上） | 坚固 | 700mm | 树脂 | 国家标准 | 套 | 10 |
| 61 | 铸铁球墨井盖（30吨以上） | 坚固 | 700mm | 铸铁 | 国家标准 | 套 | 10 |
| 62 | 薄膜 | 雯航 | 厚0.8s，宽2米，净重5斤 | 塑料 | 国家标准 | 梱 | 5 |
| 63 | 棉毡 |  | 250g/㎡，宽度根据需要 | 无纺布、毛毡布 | 国家标准 | ㎡ | 1.75 |
| 64 | 高级万向轮 | 银和 | 按样品尺寸 | 高塑 | 国家标准 | 个 | 2 |
| 65 | 高档聚酯纱网 | 中举 | 宽0.9米，18目 | 聚酯 | 国家标准 | ㎡ | 200 |
| 66 | 高档聚酯纱网 | 中举 | 宽1米，18目 | 聚酯 | 国家标准 | ㎡ | 200 |
| 67 | 高档聚酯纱网 | 中举 | 宽1.2米，18目 | 聚酯 | 国家标准 | ㎡ | 200 |
| 68 | 彩条布 |  | 双膜，75克/㎡，宽度2-6米 | 聚丙烯 | 国家标准 | ㎡ | 200 |
| 69 | 纱窗压条 |  | 5mm | PVC | 国家标准 | m | 20 |
| 70 | 不锈钢地漏 |  | 1、面板尺寸100mm*100mm； 2、下水管外径：40、50、或75mm适用； | 不锈钢+ABS塑料 | 国家标准 | 套 | 1 |
| 71 | PVC大落水斗 | 银河 | 带卡、带钉 | 高塑 | 国家标准 | 套 | 5 |
| 72 | 岩棉防火彩钢夹芯板 | 风阳 | 铁皮厚0.4mm，厚度70mm | 镀锌 | GBT12754-91 | ㎡ | 10 |
| 73 | 岩棉防火彩钢夹芯板 | 风阳 | 铁皮厚0.4mm，厚度100mm | 镀锌 | GBT12754-91 | ㎡ | 10 |
| 74 | 彩钢瓦 | 风阳 | 铁皮厚0.5mm，宽度长度根据需要 | 镀锌 | GBT12754-91 | ㎡ | 10 |
| 75 | 彩钢脊瓦 | 风阳 | 铁皮厚0.5mm，宽度400mm | 镀锌 | GBT12754-91 | 米 | 5 |
| 76 | 彩钢扣板 | 风阳 | 铁皮厚0.5mm | 镀锌 | GBT12754-91 | ㎡ | 5 |
| 77 | 阳光板 |  | 厚1mm，宽度波形根据需要 | FRP玻璃纤维增强聚酯 |  | ㎡ | 10 |
| 78 | 警戒链条 |  | 1、链节规格：长3cm 宽2cm； 2、链条直径3mm； | PE塑料 | 国家标准 | m | 1000 |
| 79 | 警戒带 |  | 1、规格：宽5cm 厚10丝，长100m； 2、含卷盘； | 八美缎布 | 国家标准 | 盘 | 10 |
| 80 | 双边护栏立柱 |  | 2.1米高，直径48mm，塑后1.3mm厚； | 低碳钢 | 国家标准 | 根 | 10 |
| 81 | 双边护栏网片 |  | 1、网孔8*16cm*1.8米高*3米长； 2、钢丝直径4mm（塑后）； | 低碳钢 | 国家标准 | 片 | 10 |
| 82 | 钢丝网 |  | 直径0.6mm，间距@13mm×13mm | 镀锌 | 国家标准 | ㎡ | 20 |
| 83 | 白乳胶 |  | 1、颜色：胶水应为乳白色粘稠液体，无可视粗颗粒或异物； 2、黏度：参照国标 ≥0.5pa·s； 3、固含量：烘干法 ≥35%； 4、最低成膜温度 2oC； 5、规格：不超过15KG/桶； | ABS | 国家标准 | KG | 100 |