型砂检测仪器技术要求

一、智能型砂强度仪

自动测量呋喃树脂自硬砂的抗拉、抗压、抗剪切、抗弯强度，带相应夹具、树脂砂制样机、附配件，数字显示及打印结果，带计算机通讯接口。抗压强度0-1.5MPa（最大抗压5MPa），抗拉强度0-6MPa，抗剪切强度0-1.2MPa，抗弯强度0-60MPa。交货后现场检定出具第三方计量检定证书。

二、智能发气性测试仪

测量呋喃树脂自硬砂的发气量，带笔记本电脑（品牌华为16寸、13代i5、16G内存、1T硬盘），自动设置、显示、测量各参数，曲线储存，带10支钢舟、标定器等附配件。测量范围0-100ml，最高使用温度1100℃。交货后现场检定出具第三方计量检定证书。

三、其他通用要求

1. 品牌要求为国产一线品牌

2. 设备到用户现场后，供方负责对设备进行接收、就位、安装、调试，并承担相应的全部费用。

3. 供方必须派遣称职的技术人员到现场负责设备安装和调试工作，并有责任解答买方技术人员提出的问题，并向买方技术人员进行技术交底，提供设备所有技术参数、机械部件和电气图纸、附配件明细、核心组件明细等。若设备经检查或在运行时，发现与招采文件提出的要求不相符，买方有权要求投标方减价、或无偿更换、退货。

4. 供方负责对买方技术人员进行操作、维护培训，供方应对培训效果和质量负责，应保证派有经验的工程技术人员担任教员，使买方人员在培训后能够独立地完成设备操作、维护、解决问题等工作。

5. 设备本身及安装的所有硬件、软件都必须具有完全的知识产权或拥有必要的、伴随设备终身的正版授权及使用权。

6. 根据技术协议规定验收合格后进入免费保修期，一年免费保修服务。终身维护服务，易损件仅收取材料费。

7. 及时处理用户问题：在半小时内给予回复响应；1小时内提供问题解决方案；24小时内到达用户现场解决问题。

8. 终身免费为用户软件提供升级服务。

9. 供方保证提供的仪器为完整的、安全可靠的、成熟的、全新的和先进的，且技术性能符合招采技术要求和相应国家标准。

10. 资格资质：在中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人，提供营业执照、公司简介、质量管理体系认证证书、省级及以上专精特新或高新技术企业复印件并加盖公章。

11. 信用状况：投标人近三年未被列入失信被执行人，投标时无被执行案件、无被查封案件。提供信用中国网站查询报告并加盖公章，如有其他案件（含仲裁）但未被查封须据实提供案件情况说明。

12. 本章提出的技术规范是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出明确的规定，也未充分引述有关标准的规范和条文。投标人应提供满足本章技术规范和有关工业标准要求的高质量产品及其服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人提供的产品必须满足其要求（涉及人身安全的设备生产单位必须经中华人民共和国质量安全监督部门认可）。