附件1：

| 零星维修材料年度招标清单（管材管件喷淋类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 合价 |
| 1 | 管材 管件类 | PPR弯头90· | 联塑 | De20 | 个 | 200 |  |  |
| 2 |  | PPR弯头90· | 联塑 | De25 | 个 | 200 |  |  |
| 3 |  | PPR弯头90· | 联塑 | De32 | 个 | 60 |  |  |
| 4 |  | PPR弯头90· | 联塑 | De40 | 个 | 30 |  |  |
| 5 |  | PPR弯头90· | 联塑 | De50 | 个 | 20 |  |  |
| 6 |  | PPR弯头90· | 联塑 | De63 | 个 | 20 |  |  |
| 7 |  | PPR弯头90· | 联塑 | De63 | 个 | 10 |  |  |
| 8 |  | PPR弯头90· | 联塑 | De75 | 个 | 10 |  |  |
| 9 |  | PPR弯头90· | 联塑 | De90 | 个 | 10 |  |  |
| 10 |  | PPR弯头45· | 联塑 | De25 | 个 | 50 |  |  |
| 11 |  | PPR弯头45· | 联塑 | De32 | 个 | 50 |  |  |
| 12 |  | PPR弯头45· | 联塑 | De40 | 个 | 10 |  |  |
| 13 |  | PPR直接 | 联塑 | De20 | 个 | 120 |  |  |
| 14 |  | PPR直接 | 联塑 | De25 | 个 | 100 |  |  |
| 15 |  | PPR直接 | 联塑 | De32 | 个 | 100 |  |  |
| 16 |  | PPR直接 | 联塑 | De40 | 个 | 30 |  |  |
| 17 |  | PPR直接 | 联塑 | De50 | 个 | 30 |  |  |
| 18 |  | PPR直接 | 联塑 | De63 | 个 | 20 |  |  |
| 19 |  | PPR直接 | 联塑 | De75 | 个 | 10 |  |  |
| 20 |  | PPR直接 | 联塑 | De90 | 个 | 10 |  |  |
| 21 |  | PPR异径直接 | 联塑 | De25×20 | 个 | 20 |  |  |
| 22 |  | PPR异径直接 | 联塑 | De32×20 | 个 | 20 |  |  |
| 23 |  | PPR异径直接 | 联塑 | De32×25 | 个 | 20 |  |  |
| 24 |  | PPR异径直接 | 联塑 | De40×25 | 个 | 20 |  |  |
| 25 |  | PPR异径直接 | 联塑 | De40×32 | 个 | 20 |  |  |
| 26 |  | PPR异径直接 | 联塑 | De50×40 | 个 | 10 |  |  |
| 27 |  | PPR异径直接 | 联塑 | De63×50 | 个 | 10 |  |  |
| 28 |  | PPR异径直接 | 联塑 | De75×63 | 个 | 10 |  |  |
| 29 |  | PPR异径直接 | 联塑 | De90×75 | 个 | 10 |  |  |
| 30 |  | PPR内丝直接 | 联塑 | De20×1/2" | 个 | 18 |  |  |
| 31 |  | PPR内丝直接 | 联塑 | De25×3/4" | 个 | 110 |  |  |
| 32 |  | PPR内丝直接 | 联塑 | De32×1" | 个 | 50 |  |  |
| 33 |  | PPR内丝直接 | 联塑 | De40×11/4" | 个 | 20 |  |  |
| 34 |  | PPR内丝直接 | 联塑 | De63×2" | 个 | 10 |  |  |
| 35 |  | PPR内丝直接 | 联塑 | De50×11/2" | 个 | 10 |  |  |
| 36 |  | PPR内丝弯头 | 联塑 | De20×1/2" | 个 | 50 |  |  |
| 37 |  | PPR内丝弯头 | 联塑 | De25×3/4" | 个 | 50 |  |  |
| 38 |  | PPR内丝弯头 | 联塑 | De32×1" | 个 | 50 |  |  |
| 39 |  | PPR外丝直接 | 联塑 | De20×1/2" | 个 | 80 |  |  |
| 40 |  | PPR外丝弯头 | 联塑 | De20×1/2" | 个 | 30 |  |  |
| 41 |  | PPR外丝弯头 | 联塑 | De25×3/4" | 个 | 50 |  |  |
| 42 |  | PPR三通 | 联塑 | De20 | 个 | 120 |  |  |
| 43 |  | PPR三通 | 联塑 | De25 | 个 | 80 |  |  |
| 44 |  | PPR三通 | 联塑 | De32 | 个 | 30 |  |  |
| 45 |  | PPR三通 | 联塑 | De40 | 个 | 10 |  |  |
| 46 |  | PPR三通 | 联塑 | De50 | 个 | 10 |  |  |
| 47 |  | PPR三通 | 联塑 | De63 | 个 | 10 |  |  |
| 48 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De25×20 | 个 | 30 |  |  |
| 49 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De32×20 | 个 | 30 |  |  |
| 50 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De32×25 | 个 | 30 |  |  |
| 51 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De40×20 | 个 | 30 |  |  |
| 52 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De40×25 | 个 | 30 |  |  |
| 53 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De40×32 | 个 | 30 |  |  |
| 54 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De50×25 | 个 | 10 |  |  |
| 55 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De50×32 | 个 | 10 |  |  |
| 56 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De63×25 | 个 | 10 |  |  |
| 57 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De63×32 | 个 | 10 |  |  |
| 58 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De75×32 | 个 | 10 |  |  |
| 59 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De90×40 | 个 | 10 |  |  |
| 60 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De75×40 | 个 | 10 |  |  |
| 61 |  | PPR异径三通 | 联塑 | De63×40 | 个 | 10 |  |  |
| 62 |  | PPR管卡 | 联塑 | De20 | 个 | 120 |  |  |
| 63 |  | PPR管卡 | 联塑 | De25 | 个 | 50 |  |  |
| 64 |  | PPR管卡 | 联塑 | De32 | 个 | 50 |  |  |
| 65 |  | PPR管卡 | 联塑 | De40 | 个 | 30 |  |  |
| 66 |  | PPR热水管 | 联塑 | De20×2.8 | 米 | 240 |  |  |
| 67 |  | PPR热水管 | 联塑 | De25×3.5 | 米 | 240 |  |  |
| 68 |  | PPR热水管 | 联塑 | De32×4.4 | 米 | 140 |  |  |
| 69 |  | PPR热水管 | 联塑 | De40×5.5 | 米 | 40 |  |  |
| 70 |  | PPR热水管 | 联塑 | De50×6.9 | 米 | 24 |  |  |
| 71 |  | PPR热水管 | 联塑 | De63×8.7 | 米 | 24 |  |  |
| 72 |  | PPR热水管 | 联塑 | De75*10.3 | 米 | 10 |  |  |
| 73 |  | PPR热水管 | 联塑 | De90*12.3 | 米 | 10 |  |  |
| 74 |  | PPR铝塑管 | 中财 | De32×4.4 | 米 | 20 |  |  |
| 75 |  | PPR铝塑管 | 中财 | De40×5.5 | 米 | 20 |  |  |
| 76 |  | PPR铝塑管 | 中财 | De50×6.9 | 米 | 20 |  |  |
| 77 |  | PPR铝塑管 | 中财 | De63×8.7 | 米 | 20 |  |  |
| 78 |  | PPR铝塑管 | 中财 | De75×10.3 | 米 | 12 |  |  |
| 79 |  | PPR铝塑管 | 中财 | De90×12.3 | 米 | 12 |  |  |
| 80 |  | PB弯头 90· | 爱康 | De25 | 个 | 20 |  |  |
| 81 |  | PPR承插热熔机 | 通用型 | De63-110 | 台 | 1 |  |  |
| 82 |  | PPR承插热熔机 | 通用型 | De20-63 | 台 | 1 |  |  |
| 83 |  | PPR管割刀 | 通用型 | De20-50 | 件 | 1 |  |  |
| 84 |  | PPR管割刀 | 通用型 | De50-110 | 件 | 1 |  |  |
| 85 |  | PPR管割刀 | 通用型 | De110-200 | 件 | 1 |  |  |
| 86 |  | PB弯头 90· | 爱康 | De32 | 个 | 20 |  |  |
| 87 |  | PB直接 | 爱康 | De25 | 个 | 20 |  |  |
| 88 |  | PB直接 | 爱康 | De32 | 个 | 20 |  |  |
| 89 |  | PB异径直接 | 爱康 | De32×20 | 个 | 20 |  |  |
| 90 |  | PB异径直接 | 爱康 | De32×25 | 个 | 20 |  |  |
| 91 |  | PB内丝直接 | 爱康 | De25×3/4" | 个 | 20 |  |  |
| 92 |  | PB内丝直接 | 爱康 | De32×1" | 个 | 20 |  |  |
| 93 |  | PB内丝弯头 | 爱康 | De25×3/4" | 个 | 20 |  |  |
| 94 |  | PB内丝弯头 | 爱康 | De32×1" | 个 | 20 |  |  |
| 95 |  | PB三通 | 爱康 | De25 | 个 | 20 |  |  |
| 96 |  | PB三通 | 爱康 | De32 | 个 | 20 |  |  |
| 97 |  | PB异径三通 | 爱康 | De32×25 | 个 | 20 |  |  |
| 98 |  | PB外丝活结 | 爱康 | De25×3/4" | 个 | 20 |  |  |
| 99 |  | PB外丝活结 | 爱康 | De32×1" | 个 | 20 |  |  |
| 100 |  | PB管 | 爱康 | De25×2.8 | 米 | 20 |  |  |
| 101 |  | PB管 | 爱康 | De32×3.6 | 米 | 20 |  |  |
| 102 |  | PE管 | 联塑 | De20×2.3 | 米 | 60 |  |  |
| 103 |  | PE管 | 联塑 | De25×2.8 | 米 | 60 |  |  |
| 104 |  | PE直接 | 联塑 | De20 | 个 | 50 |  |  |
| 105 |  | PE直接 | 联塑 | De25 | 个 | 30 |  |  |
| 106 |  | PE弯头 | 联塑 | De20 | 个 | 30 |  |  |
| 107 |  | PE弯头 | 联塑 | De25 | 个 | 30 |  |  |
| 108 |  | PE内丝直接 | 联塑 | De25 | 个 | 10 |  |  |
| 109 |  | PE外丝直接 | 联塑 | De20 | 个 | 10 |  |  |
| 110 |  | PE外丝直接 | 联塑 | De25 | 个 | 10 |  |  |
| 111 |  | UPVC排水管 | 联塑 | Ф160 | 米 | 160 |  |  |
| 112 |  | UPVC排水管 | 联塑 | Ф110 | 米 | 200 |  |  |
| 113 |  | UPVC排水管 | 联塑 | Ф75 | 米 | 200 |  |  |
| 114 |  | UPVC排水管 | 联塑 | Ф50 | 米 | 140 |  |  |
| 115 |  | UPVC弯头 90° | 联塑 | Ф160 | 个 | 30 |  |  |
| 116 |  | UPVC弯头 90° | 联塑 | Ф110 | 个 | 60 |  |  |
| 117 |  | UPVC弯头 90° | 联塑 | Ф75 | 个 | 50 |  |  |
| 118 |  | UPVC弯头 90° | 联塑 | Ф50 | 个 | 30 |  |  |
| 119 |  | UPVC弯头 45° | 联塑 | Ф160 | 个 | 20 |  |  |
| 120 |  | UPVC弯头 45° | 联塑 | Ф110 | 个 | 20 |  |  |
| 121 |  | UPVC弯头 45° | 联塑 | Ф75 | 个 | 20 |  |  |
| 122 |  | UPVC弯头 45° | 联塑 | Ф50 | 个 | 20 |  |  |
| 123 |  | UPVC顺水三通 | 联塑 | Ф160 | 个 | 20 |  |  |
| 124 |  | UPVC顺水三通 | 联塑 | Ф110 | 个 | 120 |  |  |
| 125 |  | UPVC顺水三通 | 联塑 | Ф75 | 个 | 30 |  |  |
| 126 |  | UPVC顺水三通 | 联塑 | Ф50 | 个 | 20 |  |  |
| 127 |  | UPVC斜三通 | 联塑 | Ф160 | 个 | 20 |  |  |
| 128 |  | UPVC斜三通 | 联塑 | Ф110 | 个 | 20 |  |  |
| 129 |  | UPVC补芯 | 联塑 | Ф160×110 | 个 | 30 |  |  |
| 130 |  | UPVC补芯 | 联塑 | Ф110×75 | 个 | 50 |  |  |
| 131 |  | UPVC补芯 | 联塑 | Ф75×50 | 个 | 40 |  |  |
| 132 |  | 线槽 | 联塑 | ￠20 | 米 | 30 |  |  |
| 133 |  | 线槽 | 联塑 | ￠25 | 米 | 60 |  |  |
| 134 |  | 线槽 | 联塑 | ￠32 | 米 | 120 |  |  |
| 135 |  | 线槽 | 联塑 | ￠40 | 米 | 20 |  |  |
| 136 |  | 线槽 | 联塑 | ￠50 | 米 | 20 |  |  |
| 137 |  | PVC弯头 90° | 联塑 | Ф16 | 个 | 20 |  |  |
| 138 |  | PVC弯头 90° | 联塑 | Ф20 | 个 | 20 |  |  |
| 139 |  | PVC弯头 90° | 联塑 | Ф25 | 个 | 20 |  |  |
| 140 |  | PVC直接 | 联塑 | Ф20 | 个 | 20 |  |  |
| 141 |  | PVC直接 | 联塑 | Ф25 | 个 | 20 |  |  |
| 142 |  | PVC直接 | 联塑 | Ф32 | 个 | 20 |  |  |
| 143 |  | UPVC立检口 | 联塑 | Ф160 | 个 | 20 |  |  |
| 144 |  | UPVC立检口 | 联塑 | Ф110 | 个 | 50 |  |  |
| 145 |  | UPVC立检口 | 联塑 | Ф75 | 个 | 30 |  |  |
| 146 |  | UPVC伸缩节 | 联塑 | Ф110 | 个 | 30 |  |  |
| 147 |  | UPVC伸缩节 | 联塑 | Ф75 | 个 | 30 |  |  |
| 148 |  | UPVC地漏 | 联塑 | Ф75 | 个 | 20 |  |  |
| 149 |  | UPVC反水弯 | 联塑 | Ф110 | 个 | 20 |  |  |
| 150 |  | UPVC反水弯 | 联塑 | Ф75 | 个 | 20 |  |  |
| 151 |  | UPVC管卡 | 联塑 | Ф160 | 个 | 20 |  |  |
| 152 |  | UPVC管卡 | 联塑 | Ф110 | 个 | 20 |  |  |
| 153 |  | UPVC管卡 | 联塑 | Ф75 | 个 | 20 |  |  |
| 154 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 潜水泵喷淋类 | 喷头 | 亨特 | MP3000 （弹出高度10cm) | 个 | 5 |  |  |
| 156 |  | 喷头 | 亨特 | I-25-ADV-20 | 个 | 4 |  |  |
| 157 |  | 喷头 | 亨特 | 微喷 | 个 | 5 |  |  |
| 158 |  | 喷头 | 亨特 | ps-10 （弹出高度10cm) | 个 | 4 |  |  |
| 159 |  | 喷头 | 亨特 | ps-17 （弹出高度10cm) | 个 | 5 |  |  |
| 160 |  | 喷头 | 亨特 | PGP （弹出高度10cm) | 个 | 4 |  |  |
| 161 |  | 喷头 | 亨特 | RS515 （弹出高度10cm) | 个 | 5 |  |  |
| 162 |  | 电磁阀 | 亨特 | PGV201电磁阀 | 个 | 1 |  |  |
| 163 |  | 控制器 | 亨特 | WVC电磁阀控制器 | 个 | 1 |  |  |
| 164 |  | 无线编码器 | 亨特 | WVP | 个 | 1 |  |  |
| 165 |  | 喷灌潜水泵 | 铭洲 | 流量：20m3；扬程：81m；功率：7.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 166 |  | 喷灌潜水泵 | 铭洲 | 流量：30m3；扬程：90m；功率：13KW | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 喷泉潜水泵 | 飞龙 | 流量：40m3；扬程：28m；功率：5.5KW | 台 | 1 |  |  |
| 167 |  | 变频控制柜 | 德力西 | 15KW；防雨箱体；适用于流量30m3；扬程90m；功率13KW的潜水泵变频控制 | 台 | 1 |  |  |
| 168 |  | 碟片过滤器 | ARKA | 60方 3寸 | 台 | 1 |  |  |
| 169 |  | 砂石分离器 | ARKA | 60方 3寸 | 台 | 1 |  |  |
| 170 |  | 快速取水器 | 思雨 | P33-1（6分、1寸） | 个 | 2 |  |  |
| 168 |  | 取水器阀门箱 | 思雨 | 6寸 | 套 | 2 |  |  |
| 169 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

| 2022年零星维修材料年度招标清单(五金洁具电气类) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 合价 |
| 1 | 五金洁具电气类 | PPR双活结球阀 | 玉环 | De20 | 个 | 5 |  |  |
| 2 |  | PPR双活结球阀 | 玉环 | De25 | 个 | 5 |  |  |
| 3 |  | PPR双活结球阀 | 玉环 | De32 | 个 | 5 |  |  |
| 4 |  | PPR双活结球阀 | 玉环 | De40 | 个 | 5 |  |  |
| 5 |  | PPR双活结球阀 | 玉环 | De50 | 个 | 5 |  |  |
| 6 |  | PPR双活结球阀 | 玉环 | De63 | 个 | 5 |  |  |
| 7 |  | PPR单活结球阀 | 玉环 | De25 | 个 | 5 |  |  |
| 8 |  | PPR单活结球阀 | 玉环 | De32 | 个 | 5 |  |  |
| 9 |  | 外丝活接铜球阀 | 玉环 | DN20 | 个 | 5 |  |  |
| 10 |  | 外丝活接铜球阀 | 玉环 | DN25 | 个 | 5 |  |  |
| 11 |  | 黄铜角式温控阀 | 盾安 | DN25 | 个 | 5 |  |  |
| 12 |  | 黄铜直式温控阀 | 盾安 | DN25 | 个 | 5 |  |  |
| 13 |  | 角阀 | 波澜 | DN15 | 套 | 50 |  |  |
| 14 |  | 面盆混水龙头 | 亿家 | 单孔单柄 | 套 | 10 |  |  |
| 15 |  | 面盆混水龙头 | 亿家 | 双孔单柄 | 套 | 5 |  |  |
| 16 |  | 面盆水龙头 | 亿家 | 单孔单冷 | 套 | 5 |  |  |
| 17 |  | 淋浴混水阀 | 亿家 | 冷热水混水阀 | 套 | 5 |  |  |
| 18 |  | 厨房长颈水龙头 | 亿家 | 冷热水混水阀 | 套 | 5 |  |  |
| 19 |  | 加长水龙头 | 亿家 | 拖布池专用 | 套 | 20 |  |  |
| 20 |  | 一体式小便感应器 | 安华 | anGY305D | 套 | 15 |  |  |
| 21 |  | 低位水箱 |  | 6L | 套 | 30 |  |  |
| 22 |  | 蹲便器 | 安华 | 内置反水弯 | 套 | 2 |  |  |
| 23 |  | 蹲便器 | 安华 | 不含内置反水弯 | 套 | 2 |  |  |
| 24 |  | 拖布池 | 圣好 | aM8405/aM8401Z | 套 | 7 |  |  |
| 25 |  | 台下盆 | 安华 | 20寸 | 套 | 5 |  |  |
| 26 |  | 台下盆 | 安华 | 22寸 | 套 | 5 |  |  |
| 27 |  | 壁挂式小便斗 | 安华 | an6308/6308A | 套 | 1 |  |  |
| 28 |  | 座便器 | 通用性 |  | 套 | 1 |  |  |
| 29 |  | 洗手槽 | 通用性 | 1#、2# | 个 | 5 |  |  |
| 30 |  | 槽式厕所感应节水器 | 通用型 | 感应探头、电磁阀 | 套 | 5 |  |  |
| 31 |  | 散热器排气阀、堵头 | 通用型 | DN20、DN25 | 套 | 5 |  |  |
| 32 |  | 给水软管 | 波澜 | DN15×500mm | 根 | 120 |  |  |
| 33 |  | 小便感应器电池盒 | 安华 | 四节5号电池 | 套 | 10 |  |  |
| 34 |  | 低位水箱配件 | 三鱼 | Ф32 | 套 | 10 |  |  |
| 35 |  | 高位水箱配件 | 三鱼 | Ф32 | 套 | 40 |  |  |
| 36 |  | 高位水箱配件 | 三鱼 | Ф50 | 套 | 10 |  |  |
| 37 |  | PVC水池子返水弯 | 通用型 | Ф32 | 套 | 50 |  |  |
| 38 |  | PVC小便斗返水弯 | 通用型 | Ф32 | 套 | 50 |  |  |
| 39 |  | 不锈钢小便斗返水弯 | 通用型 | Ф32 | 套 | 30 |  |  |
| 40 |  | PVC水池子返水弯 | 通用型 | Ф50 | 套 | 50 |  |  |
| 41 |  | 拖布池下水口 | 通用型 | Ф75 | 套 | 20 |  |  |
| 42 |  | 地漏 | 通用型 | Ф100 | 套 | 20 |  |  |
| 43 |  | 不锈钢地漏 | 通用型 | Ф100 | 套 | 5 |  |  |
| 44 |  | 皮搋子 | 通用型 | 通用型 | 个 | 10 |  |  |
| 45 |  | 竹枇子 | 通用型 | 6米 | 根 | 15 |  |  |
| 46 |  | 保温管 | 通用型 | ￠27、￠34 | 米 | 30 |  |  |
| 47 |  | 保温管 | 通用型 | ￠43、￠48 | 米 | 50 |  |  |
| 48 |  | 调速器 | 钻石 |  | 个 | 20 |  |  |
| 49 |  | 插线板 | 公牛 | 1.8m | 套 | 5 |  |  |
| 50 |  | 插线板 | 公牛 | 3m | 套 | 5 |  |  |
| 51 |  | 人体感应LED吸顶灯 | 通用 | 1、感应距离：5-8米； 2、感应角度120度； 3、工作电压：220V 50Hz； 4、延时时间：50S ； 5、功率：7W 直径210mm ； 6、样式：需根据样品进行供货 | 盏 | 5 |  |  |
| 52 |  | 人体感应LED吸顶灯 | 通用 | 1、感应距离：5-8米 2、感应角度120度； 3、工作电压：220V 50Hz； 4、延时时间：50S ； 5、功率：11W 直径300mm 6、样式：需根据样品进行供货 | 盏 | 10 |  |  |
| 53 |  | 微电脑时控开关 | 德力西 | KG316T/220V | 个 | 2 |  |  |
| 54 |  | 楼层指示灯 | 通用 | 1、执行标准：GB17945-2010 2、充电时间：<24小时； 3、光源：LED/DC3.0V 4、主电功率：3W 5、应急时间：≥90分钟 6、转换时间：＜0.2s 7、外观尺寸：335mm*145mm*25mm 8、电池型号：1.2V800mAh 9、防护等级：IP30 10、安装方式：挂装/吊装 | 个 | 5 |  |  |
| 55 |  | 安全出口灯 | 通用 | 执行标准：GB17945-2010 充电时间：<24小时； 光源：LED/DC3.0V 主电功率：3W 应急时间：≥90分钟 转换时间：＜0.2s 外观尺寸：335mm*145mm*25mm 电池型号：1.2V800mAh 防护等级：IP30 安装方式：挂装/吊装 | 个 | 5 |  |  |
| 56 |  | 护套线 | 正泰 | 1、型号：BVVB-1.5 2、规格：2*2.5mm² 3、导体颜色：白色 4、材质：无氧铜 5、绝缘材质：聚氯乙烯 | 米 | 100 |  |  |
| 57 |  | 护套线 | 正泰 | 1、型号：BVVB-2.5 2、规格：2*2.5mm² 3、导体颜色：白色 4、材质：无氧铜 5、绝缘材质：聚氯乙烯 | 米 | 100 |  |  |
| 58 |  | 平行线 | 通用 | 1、型号：RVB-1.5 2、规格：2*1.5mm² 3、材质：无氧铜 4、绝缘材质：聚氯乙烯 | 米 | 100 |  |  |
| 59 |  | 排风扇 | 美特 | 型号：KLT-18； 电压220V，输入功率55W； 外尺寸360*360mm，内尺寸305*305mm； 出风口直径150mm； | 个 | 10 |  |  |
| 60 |  | 潜水艇地漏 | 潜水艇 | 面板尺寸100mm*100mm； 内芯型号：重力翻板防臭内芯； 3下水管外径：40、50、或75mm适用； | 个 | 10 |  |  |
| 61 |  | 水表 | 宁波 | 1、DN15 2、旋翼湿式水表 3、铁罩、铜接头 | 块 | 10 |  |  |
| 62 |  | 水表 | 宁波 | 1、DN20 2、旋翼湿式水表 3、铁罩、铜接头 | 块 | 2 |  |  |
| 63 |  | 超重脚轮 | 通用 | 1、类型：万向轮 2、支架：10mm钢板 3、轮子材质：铁芯尼龙 4、轮子尺寸：直径125mm、轮宽60mm、高度180mm | 个 | 4 |  |  |
| 64 |  | 膨胀管 （加长） | 通用 | M10*100mm(含彩锌钢钉) | 个 | 20 |  |  |
| 65 |  | 膨胀托钩 | 通用 | 1、适用25mm钢管 2、总长度：130mm 3、膨胀长度： | 个 | 50 |  |  |
| 66 |  | 膨胀托钩 | 通用 | 1、适用20mm钢管 2、总长度：110mm 3、膨胀长度： | 个 | 50 |  |  |
| 67 |  | 膨胀抱卡 | 通用 | 1、适用20mm钢管 2、长度：110mm | 个 | 50 |  |  |
| 68 |  | 膨胀抱卡 | 通用 | 1、适用25mm钢管 2、长度：130mm | 个 | 50 |  |  |
| 69 |  | 生料带 | 通用 | 20mm*20m | 盘 | 100 |  |  |
| 70 |  | PVC胶 | 伟星 | 350g/桶 | 桶 | 5 |  |  |
| 71 |  | 软密封法兰闸阀 | 上海 沪工 | DN80 Z45X-16球暗杆弹性座封软密封法兰闸阀 | 个 | 2 |  |  |
| 72 |  | 水钻钻头 | 东成 | φ40（包含定位盘2个） | 个 | 5 |  |  |
| 73 |  | 水钻钻头 | 东成 | φ50（包含定位盘2个） | 个 | 5 |  |  |
| 74 |  | 水钻钻头 | 东成 | φ32（包含定位盘2个） | 个 | 3 |  |  |
| 75 |  | 水钻支架1 | 通用 | 1、可水平、垂直使用 2、最大高度4.5米 3、钢管壁厚4mm 4、包含千斤顶，顶盖 5、可与手持水钻支架配套使用 | 个 | 1 |  |  |
| 76 |  | 水钻支架2 | 通用 | 1、适合东成 2、含自动抽水泵 3、含可重复使用膨胀螺栓2根 | 个 | 1 |  |  |
| 77 |  | 台下盆立架 | 通用 | 不锈钢三腿支撑架（高度55cm） | 套 | 5 |  |  |
| 78 |  | 飞机胀塞 | 通用 | 通用型(含自攻丝） | 个 | 100 |  |  |
| 79 |  | 全浸塑手套 | 通用 | 1、耐油耐酸碱 2、尺寸长度30cm 3、纯棉内衬 | 双 | 10 |  |  |
| 80 |  | 明装配电箱（6回路以内） | 通用 | PZ30-6 1、负荷电流100A 2、额定电压230/400V 3、防护等级：IP30 4、允许温升：40K 5、材质：冷轧钢板 | 个 | 2 |  |  |
| 81 |  | 明装配电箱（15回路以内） | 通用 | PZ30-15 1、负荷电流100A 2、额定电压230/400V 3、防护等级：IP30 4、允许温升：40K 5、材质：冷轧钢板 | 个 | 2 |  |  |
| 82 |  | 液位浮球开关 | 通用 | 电源线8米 | 个 | 5 |  |  |
| 83 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 吉尔大厦卫生间洁具类 | 小便感应器 | 科勒 | K-8791T-CO3-CP | 个 | 2 |  |  |
| 85 |  | 拖布池 | 科勒 卡丽 | K-12839T-WK | 个 | 1 |  |  |
| 86 |  | 蹲式大便器 | 科勒 卡丽 | K-17957T-WK | 个 | 1 |  |  |
| 87 |  | 拖布池龙头 | 科勒 | K-13901T-CP | 个 | 2 |  |  |
| 88 |  | 挂式小便斗 | 科勒 | K-18645T-Y-0 | 个 | 1 |  |  |
| 89 |  | 不锈钢螺丝 | 科勒 | K-1057915 | 个 | 2 |  |  |
| 90 |  | 不锈钢滤网 | 科勒 | K-1057913 | 个 | 2 |  |  |
| 91 |  | 垫圈 | 科勒 | K-1057914 | 个 | 2 |  |  |
| 92 |  | 出水接头 | 科勒 | K-1057916 | 个 | 2 |  |  |
| 93 |  | 排水组件 | 科勒 | K-1132628-AM | 个 | 2 |  |  |
| 94 |  | 小便感应器 | 洁利来 | GL-S2033(AC) | 个 | 2 |  |  |
| 95 |  | 蹲便感应器 | 洁利来 | GL2065K 手自两用 | 个 | 4 |  |  |
| 96 |  | 感应混合龙头 | 洁利来 | GL2331 | 个 | 4 |  |  |
| 97 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：实际使用数量可能会有所增减，使用单位将根据实际用量购买及结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |