VDW根管扩大机采购招标技术要求

| 序号 | VDW根管扩大机招标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统基本要求 |  |  |  |
| 1 | 系统类型 | VDW根管扩大机 |  |  |
| 2 | 品牌 | 进口品牌，提供注册证及登记表等国内销售的合法手续 |  |  |
| 3 | 产品要求 | 该品牌为近年发布的新产品。设备有相应的质保和售后服务。 |  |  |
| 4 | 设备用途 | 满足患者对根管治疗项目的需求。 |  |  |
| 5 | 设备的组件构成 | 中央设备、带电缆（约1.70米）和插头的微电机、微电机保护盖、脚控开关、外部电池充电器：CinconElectronicsCo.Ltd,型号TR30RAM120、使用说明、NiTi系统的扭矩卡、减速手机：SironaVDW6:1 |  |  |
| 二 | 系统主要性能参数 |  |  |  |
| 1 | 型号：VDW.SILVER |  |  |  |
| 2 | 材料：外壳：ABS 微电机：铝 |  |  |  |
| 3 | 重量：1kg |  |  |  |
| 4 | 电源：电池供电，2100mAh,6V |  |  |  |
| 5 | 电池充电器电源要求：100-240V |  |  |  |
| 6 | 电压容差：±最大10%MAX |  |  |  |
| 7 | 频率：47-63HZ |  |  |  |
| 8 | 电池充电器额定功率：30W |  |  |  |
| 9 | 电池充电器额定电流：2.5A |  |  |  |
| 10 | 扭矩变化：锉+/-10%处30-420-cm |  |  |  |
| 11 | 主动轴速度变化：1500-6000RPM+/-10% |  |  |  |
| 12 | 电防护等级：等级II |  |  |  |
| 13 | 适用的部件类型：BF（微电机） |  |  |  |
| 14 | 存在易燃麻醉剂混合物或氧气时的安全等级：不适合存在易燃麻醉剂或游离氧时使用 |  |  |  |
| 15 | 运行模式;连续服务 |  |  |  |
| 16 | 适用环境：+15℃/+42℃；RH：<80%;700-1100hPa |  |  |  |
| 17 | 避免液体：普通 |  |  |  |
| 18 | 医疗器械等级：II，规则IX93/42/EEC |  |  |  |
| 19 | 中央设备：IP20 |  |  |  |
| 20 | 电机：IP24 |  |  |  |
| 21 | 踏板：IP21 |  |  |  |
| 22 | 运输和存储条件：-20℃/+35℃；RH:20-90％；500-1100hPa |  |  |  |
| 三 | 其他要求 |  |  |  |
| 1 | 保修 |  | 质保期≥1年。保修期内8小时内响应，24小时到场并修复，并要求出具的售后服务承诺书。 |  |
| 2 | 交货期 |  | 合同签订后15天内。 |  |
| 3 | 安装及维修 |  | 在设备到达使用单位前，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，生产厂家的专业工程师提供安装及维修服务，并承担安装及验收过程中的相关费用 |  |
| 4 | 软件 |  | 最新版本软件，并保证终身免费升级。 |  |
| 5 | 安全性能： |  | 符合国家安全质量要求 |  |
| 6 | 技术培训要求 |  | 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |  |
| 7 | 证件要求 |  | 所有证件必须提供齐全，包括医疗器械注册证、产品注册登记表、经营许可证等。 |  |
| 8 | 移机 |  | 厂方承担一次免费的机器搬迁及移机、安装服务。 |  |
| 9 | 维修机构零配件要求 |  | 在省内有相应的零配件库及相应的维修机构，并出具证明文件。 |  |